## ACTA
Компания ПАСАДОР / Company Pasador
127254 Москва, Чермянская 1 с 1
тел. 8-800-500-99-23, e-mail: zakaz@pasador.ru
www.pasador.ru
11 октября 2017
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ ВЫПУСКАЕМУЮ ТОРГОВОЙ МАРКИ "АСТА"
РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ АСТА СЕРИЯ Р11 С ЭЛЕКТРО- И ПНЕВМОПРИВОДОМ
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН АСТА СЕРИЯ Р11 с электроприводом ЭПР 3-х позиционный управляющий сигнал (релейный) 220В АС
PN 16 бар, корпус - серый чугун GG25, Тмакс=150 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ∆Pmax, бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р11-015-4,0Л-СТ-16-01-150-Ф / ЭПР-0,6кН-220B (3-х поз.) | ф/ф | корпус-серый чугун, внутренние элементы из нержавеющих марок сталей | 16 | 4 | 15 | 355.1
| АСТА-Р11-020-6,3Л-СТ-16-01-150-Ф / ЭПР-0,6кН-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 13 | 6.3 | 20 | 359.99
| АСТА-Р11-020-6,3Л-СТ-16-01-150-Ф / ЭПР-1,0кН-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 16 | 6.3 | 20 | 397.18
| АСТА-Р11-025-10Л-СТ-16-01-150-Ф / ЭПР-0,6кН-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 9 | 10 | 25 | 377.44
| АСТА-Р11-025-10Л-СТ-16-01-150-Ф / ЭПР-1,0кН-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 16 | 10 | 25 | 414.63
| АСТА-Р11-032-16Л-СТ-16-01-150-Ф / ЭПР-0,6кН-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 5 | 16 | 32 | 389.85
| АСТА-Р11-032-16Л-СТ-16-01-150-Ф / ЭПР-1,0кН-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 10 | 16 | 32 | 427.04
| АСТА-Р11-040-25Л-СТ-16-01-150-Ф / ЭПР-1,0кН-220В (3-х поз.) | ф/ф |  | 6 | 25 | 40 | 440.45
| АСТА-Р11-050-40Л-СТ-16-01-150-Ф / ЭПР-1,0кН-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 4 | 40 | 50 | 462.55
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН АСТА СЕРИЯ Р11 с электроприводом ЭПА аналоговый управляющий сигнал (4-20мА или 0-10В) 24В DC
PN 16 бар, корпус - серый чугун GG25, Тмакс=150 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ∆Pmax, бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р11-015-4,0Л-СТ-16-01-150-Ф / ЭПА-0,6кН-24B (4…20мА) | ф/ф | корпус-серый чугун, внутренние элементы из нержавеющих марок сталей | 16 | 4 | 15 | 405.08
| АСТА-Р11-020-6,3Л-СТ-16-01-150-Ф /ЭПА-0,6кН-24B (4…20мА) | ф/ф |  | 13 | 6.3 | 20 | 409.96
| АСТА-Р11-020-6,3Л-СТ-16-01-150-Ф /ЭПА-1,0кН-24B (4…20мА) | ф/ф |  | 16 | 6.3 | 20 | 470.4
| АСТА-Р11-025-10Л-СТ-16-01-150-Ф /ЭПА-0,6кН-24B (4…20мА) | ф/ф |  | 9 | 10 | 25 | 427.42
| АСТА-Р11-025-10Л-СТ-16-01-150-Ф /ЭПА-1,0кН-24B (4…20мА) | ф/ф |  | 16 | 10 | 25 | 487.85
| АСТА-Р11-032-16Л-СТ-16-01-150-Ф /ЭПА-0,6кН-24B (4…20мА) | ф/ф |  | 5 | 16 | 32 | 439.82
| АСТА-Р11-032-16Л-СТ-16-01-150-Ф /ЭПА-1,0кН-24B (4…20мА) | ф/ф |  | 10 | 16 | 32 | 500.26
| АСТА-Р11-040-25Л-СТ-16-01-150-Ф /ЭПА-1,0кН-24B (4…20мА) | ф/ф |  | 6 | 25 | 40 | 513.67
| АСТА-Р11-050-40Л-СТ-16-01-150-Ф /ЭПА-1,0кН-24B (4…20мА) | ф/ф |  | 4 | 40 | 50 | 535.77
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН АСТА СЕРИЯ Р11 с электроприводом ЭПР 3-х позиционный управляющий сигнал (релейный) 220В АС
PN 40 бар, корпус - углеродистая сталь - GP240GH+N, Тмакс=200 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ∆Pmax, бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р11-015-4,0Л-СТ-40-03-200-Ф / 0,6кН-8,0-220B (3-х поз.) | ф/ф | корпус-углеродистая сталь, внутренние элементы из нержавеющих марок сталей | 16 | 4 | 15 | 406.5447
| АСТА-Р11-020-6,3Л-СТ-40-03-200-Ф / 0,6кН-8,0-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 13 | 6.3 | 20 | 417.3074
| АСТА-Р11-020-6,3Л-СТ-40-03-200-Ф / 1,0кН-8,0-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 16 | 6.3 | 20 | 454.4987
| АСТА-Р11-025-10Л-СТ-40-03-200-Ф / 0,6кН-8,0-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 9 | 10 | 25 | 430.6354
| АСТА-Р11-025-10Л-СТ-40-03-200-Ф / 1,0кН-8,0-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 16 | 10 | 25 | 467.8267
| АСТА-Р11-032-16Л-СТ-40-03-200-Ф / 0,6кН-8,0-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 5 | 16 | 32 | 482.285
| АСТА-Р11-032-16Л-СТ-40-03-200-Ф / 1,0кН-8,0-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 10 | 16 | 32 | 519.4763
| АСТА-Р11-040-25Л-СТ-40-03-200-Ф / 1,0кН-8,0-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 6 | 25 | 40 | 542.0668
| АСТА-Р11-050-40Л-СТ-40-03-200-Ф / 1,0кН-8,0-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 4 | 40 | 50 | 623.63
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН АСТА СЕРИЯ Р11 с электроприводом ЭПА аналоговый управляющий сигнал (4-20мА или 0-10В) 24В DC
PN 40 бар, корпус - углеродистая сталь - GP240GH+N, Тмакс=200 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ∆Pmax, бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р11-015-4,0Л-СТ-40-03-200-Ф / 0,6кН-8,0-24B (4…20мА) | ф/ф | корпус-углеродистая сталь, внутренние элементы из нержавеющих марок сталей | 16 | 4 | 15 | 456.5204
| АСТА-Р11-020-6,3Л-СТ-40-03-200-Ф / 0,6кН-8,0-24B (4…20мА) | ф/ф |  | 13 | 6.3 | 20 | 467.2832
| АСТА-Р11-020-6,3Л-СТ-40-03-200-Ф / 1,0кН-8,0-24B (4…20мА) | ф/ф |  | 16 | 6.3 | 20 | 527.719
| АСТА-Р11-025-10Л-СТ-40-03-200-Ф / 0,6кН-8,0-24B (4…20мА) | ф/ф |  | 9 | 10 | 25 | 480.6112
| АСТА-Р11-025-10Л-СТ-40-03-200-Ф / 1,0кН-8,0-24B (4…20мА) | ф/ф |  | 16 | 10 | 25 | 541.047
| АСТА-Р11-032-16Л-СТ-40-03-200-Ф / 0,6кН-8,0-24B (4…20мА) | ф/ф |  | 5 | 16 | 32 | 532.2608
| АСТА-Р11-032-16Л-СТ-40-03-200-Ф / 1,0кН-8,0-24B (4…20мА) | ф/ф |  | 10 | 16 | 32 | 592.6966
| АСТА-Р11-040-25Л-СТ-40-03-200-Ф / 1,0кН-8,0-24B (4…20мА) | ф/ф |  | 6 | 25 | 40 | 615.2871
| АСТА-Р11-050-40Л-СТ-40-03-200-Ф / 1,0кН-8,0-24B (4…20мА) | ф/ф |  | 4 | 40 | 50 | 696.8504
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ АСТА СЕРИЯ Р11 С ЭЛЕКТРО- И ПНЕВМОПРИВОДОМ
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН АСТА СЕРИЯ Р11 с электроприводом PSL 3-х позиционный управляющий сигнал (релейный)
PN 16 бар, корпус - серый чугун GG25, Тмакс=150 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ∆Pmax, бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р11-015-4,0Л-СТ-16-01-150-Ф / PSL201-220B (3-х поз.) | ф/ф | корпус-серый чугун, внутренние элементы из нержавеющих марок сталей | 16 | 4 | 15 | 547.7343
| АСТА-Р11-020-6,3Л-СТ-16-01-150-Ф / PSL201-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 16 | 6.3 | 20 | 552.2665
| АСТА-Р11-025-10Л-СТ-16-01-150-Ф / PSL201-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 16 | 10 | 25 | 568.4737
| АСТА-Р11-032-16Л-СТ-16-01-150-Ф / PSL202-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 16 | 16 | 32 | 692.1283
| АСТА-Р11-040-25Л-СТ-16-01-150-Ф / PSL204-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 16 | 25 | 40 | 775.2273
| АСТА-Р11-050-40Л-СТ-16-01-150-Ф / PSL204-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 16 | 40 | 50 | 795.75
| АСТА-Р11-065-80Л-СТ-16-01-150-Ф / PSL208-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 16 | 80 | 65 | 1006.37
| АСТА-Р11-080-125Л-СТ-16-01-150-Ф / PSL210-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 16 | 125 | 80 | 1080.9
| АСТА-Р11-100-200Л-СТ-16-01-150-Ф / PSL214-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 16 | 200 | 100 | 1315.91
| АСТА-Р11-125-250Л-СТ-16-01-150-Ф / PSL210-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 13 | 250 | 125 | 1740.2
| АСТА-Р11-150-360Л-СТ-16-01-150-Ф / PSL214-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 10 | 360 | 150 | 2229.18
| АСТА-Р11-200-630Л-СТ-16-01-150-Ф / PSL214-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 9 | 630 | 200 | 3494.5
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН АСТА СЕРИЯ Р11 с электроприводом PSL аналоговый управляющий сигнал (4-20мА или 0-10В)
PN 16 бар, корпус - серый чугун GG25, Тмакс=150 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ∆Pmax, бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р11-015-4,0Л-СТ-16-01-150-Ф / PSL201-220B (4…20мА) | ф/ф | корпус-серый чугун, внутренние элементы из нержавеющих марок сталей | 16 | 4 | 15 | 918.9071
| АСТА-Р11-020-6,3Л-СТ-16-01-150-Ф / PSL201-220B (4…20мА) | ф/ф |  | 16 | 6.3 | 20 | 923.4393
| АСТА-Р11-025-10Л-СТ-16-01-150-Ф / PSL201-220B (4…20мА) | ф/ф |  | 16 | 10 | 25 | 939.6465
| АСТА-Р11-032-16Л-СТ-16-01-150-Ф / PSL202-220B (4…20мА) | ф/ф |  | 16 | 16 | 32 | 1063.3011
| АСТА-Р11-040-25Л-СТ-16-01-150-Ф / PSL204-220B (4…20мА) | ф/ф |  | 16 | 25 | 40 | 1146.4002
| АСТА-Р11-050-40Л-СТ-16-01-150-Ф / PSL204-220B (4…20мА) | ф/ф |  | 16 | 40 | 50 | 1166.92
| АСТА-Р11-065-80Л-СТ-16-01-150-Ф / PSL208-220B (4…20мА) | ф/ф |  | 16 | 80 | 65 | 1377.54
| АСТА-Р11-080-125Л-СТ-16-01-150-Ф / PSL210-220B (4…20мА) | ф/ф |  | 16 | 125 | 80 | 1452.08
| АСТА-Р11-100-200Л-СТ-16-01-150-Ф / PSL214-220B (4…20мА) | ф/ф |  | 16 | 200 | 100 | 1687.09
| АСТА-Р11-125-250Л-СТ-16-01-150-Ф / PSL210-220B(4…20мА) | ф/ф |  | 13 | 250 | 125 | 2130.91
| АСТА-Р11-150-360Л-СТ-16-01-150-Ф / PSL214-220B (4…20мА) | ф/ф |  | 10 | 360 | 150 | 2619.88
| АСТА-Р11-200-630Л-СТ-16-01-150-Ф / PSL214-220B (4…20мА) | ф/ф |  | 9 | 630 | 200 | 3885.21
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН АСТА СЕРИЯ Р11 с электроприводом PSL 3-х позиционный управляющий сигнал (релейный)
PN 40 бар, корпус - углеродистая сталь - GP240GH+N, Тмакс=200 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ∆Pmax, бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р11-015-4,0Л-СТ-40-03-200-Ф / PSL201-220B (3-х поз.) | ф/ф | корпус-углеродистая сталь, внутренние элементы из нержавеющих марок сталей | 40 | 4 | 15 | 595.498
| АСТА-Р11-020-6,3Л-СТ-40-03-200-Ф / PSL201-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 25 | 6.3 | 20 | 605.492
| АСТА-Р11-025-10Л-СТ-40-03-200-Ф / PSL201-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 16 | 10 | 25 | 617.868
| АСТА-Р11-032-16Л-СТ-40-03-200-Ф / PSL202-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 20 | 16 | 32 | 777.9652
| АСТА-Р11-040-25Л-СТ-40-03-200-Ф / PSL204-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 29 | 25 | 40 | 869.5882
| АСТА-Р11-050-40Л-СТ-40-03-200-Ф / PSL204-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 18 | 40 | 50 | 945.3255
| АСТА-Р11-065-80Л-СТ-40-03-200-Ф / PSL208-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 20 | 80 | 65 | 1205.2209
| АСТА-Р11-080-125Л-СТ-40-03-200-Ф / PSL210-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 16 | 125 | 80 | 1412.32
| АСТА-Р11-100-200Л-СТ-40-03-200-Ф / PSL214-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 16 | 200 | 100 | 1713.61
| АСТА-Р11-125-250Л-СТ-40-03-200-Ф / PSL210-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 13 | 250 | 125 | 2445.6
| АСТА-Р11-150-360Л-СТ-40-03-200-Ф / PSL214-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 10 | 360 | 150 | 3155.13
| АСТА-Р11-200-630Л-СТ-40-03-200-Ф / PSL214-220B (3-х поз.) | ф/ф |  | 9 | 630 | 200 | 3897.27
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН АСТА СЕРИЯ Р11 с электроприводом PSL аналоговый управляющий сигнал (4-20мА или 0-10В)
PN 40 бар, корпус - углеродистая сталь - GP240GH+N, Тмакс=200 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ∆Pmax, бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р11-015-4Л-СТ-40-03-150-Ф / PSL201-220B (4…20мА) | ф/ф | корпус-углеродистая сталь, внутренние элементы из нержавеющих марок сталей | 40 | 4 | 15 | 918.9071
| АСТА-Р11-020-6,3Л-СТ-40-03-150-Ф / PSL201-220B (4…20мА) | ф/ф |  | 25 | 6.3 | 20 | 923.4393
| АСТА-Р11-025-10Л-СТ-40-03-150-Ф / PSL201-220B (4…20мА) | ф/ф |  | 16 | 10 | 25 | 939.6465
| АСТА-Р11-032-16Л-СТ-40-03-150-Ф / PSL202-220B (4…20мА) | ф/ф |  | 20 | 16 | 32 | 1063.3011
| АСТА-Р11-040-25Л-СТ-40-03-150-Ф / PSL204-220B (4…20мА) | ф/ф |  | 29 | 25 | 40 | 1146.4002
| АСТА-Р11-050-40Л-СТ-40-03-150-Ф / PSL204-220B (4…20мА) | ф/ф |  | 18 | 40 | 50 | 1166.92
| АСТА-Р11-065-80Л-СТ-40-03-150-Ф / PSL208-220B (4…20мА) | ф/ф |  | 20 | 80 | 65 | 1377.54
| АСТА-Р11-080-125Л-СТ-40-03-150-Ф / PSL210-220B (4…20мА) | ф/ф |  | 16 | 125 | 80 | 1452.08
| АСТА-Р11-100-200Л-СТ-40-03-150-Ф / PSL214-220B (4…20мА) | ф/ф |  | 16 | 200 | 100 | 1687.09
| АСТА-Р11-125-250Л-СТ-40-03-200-Ф / PSL210-220B (4…20мА) | ф/ф |  | 13 | 250 | 125 | 2836.31
| АСТА-Р11-150-360Л-СТ-40-03-200-Ф / PSL214-220B (4…20мА) | ф/ф |  | 10 | 360 | 150 | 3545.84
| АСТА-Р11-200-630Л-СТ-40-03-200-Ф / PSL214-220B (4…20мА) | ф/ф |  | 9 | 200 | 200 | 4287.98
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН АСТА СЕРИЯ Р11 с пневмоприводом PА позиционер, ручной дублёр, обратная связь, прочие опции по запросу
PN 16 бар, корпус - серый чугун GG25, Тмакс=150 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ∆Pmax, бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р11-015-4,0Л-СТ-16-01-150-Ф /PA205 RA(0.4-2.0бар) | ф/ф | корпус-серый чугун, внутренние элементы из нержавеющих марок сталей | 12 | 4 | 15 | 340.0369
| АСТА-Р11-020-6,3Л-СТ-16-01-150-Ф /PA280 RA(0.4-2.0бар) | ф/ф |  | 16 | 6.3 | 20 | 411.4999
| АСТА-Р11-025-10Л-СТ-16-01-150-Ф /PA280 RA(0.4-2.0бар) | ф/ф |  | 16 | 10 | 25 | 427.707
| АСТА-Р11-032-16Л-СТ-16-01-150-Ф /PA280 RA(0.4-2.0бар) | ф/ф |  | 16 | 16 | 32 | 439.2248
| АСТА-Р11-040-25Л-СТ-16-01-150-Ф /PA340 RA(0.4-2.0бар) | ф/ф |  | 16 | 25 | 40 | 550.0675
| АСТА-Р11-050-40Л-СТ-16-01-150-Ф /PA340 RA(0.4-2.0бар) | ф/ф |  | 16 | 40 | 50 | 570.5908
| АСТА-Р11-065-80Л-СТ-16-01-150-Ф /PA340 RA(0.4-2.0бар) | ф/ф |  | 6 | 80 | 65 | 669.0745
| АСТА-Р11-080-125Л-СТ-16-01-150-Ф /PA435 RA(0.4-2.0бар) | ф/ф |  | 8 | 125 | 80 | 909.6283
| АСТА-Р11-100-200Л-СТ-16-01-150-Ф /PA435 RA(0.4-2.0бар) | ф/ф |  | 6 | 200 | 100 | 1015.6816
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ АСТА СЕРИЯ Р11 С ЭЛЕКТРО- И ПНЕВМОПРИВОДОМ
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН АСТА СЕРИЯ Р11 с пневмоприводом PА позиционер, ручной дублёр, обратная связь, прочие опции по запросу
PN 40 бар, корпус - углеродистая сталь - GP240GH+N, Тмакс=200 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ∆Pmax, бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р11-015-4,0Л-СТ-40-03-150-Ф / PA205 RA(0.4-2.0бар) | ф/ф | корпус-углеродистая сталь, внутренние элементы из нержавеющих марок сталей | 12 | 4 | 15 | 387.8034
| АСТА-Р11-020-6,3Л-СТ-40-03-150-Ф / PA280 RA(0.4-2.0бар) | ф/ф |  | 40 | 6.3 | 20 | 464.7253
| АСТА-Р11-025-10Л-СТ-40-03-150-Ф / PA280 RA(0.4-2.0бар) | ф/ф |  | 25 | 10 | 25 | 477.1013
| АСТА-Р11-032-16Л-СТ-40-03-150-Ф / PA280 RA(0.4-2.0бар) | ф/ф |  | 16 | 16 | 32 | 525.0617
| АСТА-Р11-040-25Л-СТ-40-03-150-Ф / PA340 RA(0.4-2.0бар) | ф/ф |  | 20 | 25 | 40 | 643.3988
| АСТА-Р11-050-40Л-СТ-40-03-150-Ф / PA340 RA(0.4-2.0бар) | ф/ф |  | 18 | 40 | 50 | 719.136
| АСТА-Р11-065-80Л-СТ-40-03-150-Ф / PA340 RA(0.4-2.0бар) | ф/ф |  | 6 | 80 | 65 | 866.8947
| АСТА-Р11-080-125Л-СТ-40-03-150-Ф / PA435 RA(0.4-2.0бар) | ф/ф |  | 8 | 125 | 80 | 1241.0448
| АСТА-Р11-100-200Л-СТ-40-03-150-Ф / PA435 RA(0.4-2.0бар) | ф/ф |  | 6 | 200 | 100 | 1413.3814
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ АСТА СЕРИЯ Р11 с пневмоприводом PА позиционер, ручной дублёр, обратная связь, прочие опции по запросу
PN 40 бар, корпус - углеродистая сталь - GP240GH+N, Тмакс=200 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ∆Pmax, бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| Промышленное исполнение регулирующего клапана АСТА серия Р11 DN15...50 межфланцевое присоединение, материал корпуса и всех элементов клапана изготавливается из нержавеющих марок стали. Агрегатируется эдектрическими или пневматическими приводами. Корпус пневмопривода может быть выполнен полностью из нержавеющей стали. Нестандартные Kvs, герметичные уплотнения в паре плунжер/седло, позиционеры и другое навесное оборудование, в том числе взрывозащищённое. | м/ф | нержавеющая сталь |  | 4 | 15 | по запросу
|  | м/ф |  |  | 6.3 | 20 | по запросу
|  | м/ф |  |  | 10 | 25 | по запросу
|  | м/ф |  |  | 16 | 32 | по запросу
|  | м/ф |  |  | 25 | 40 | по запросу
|  | м/ф |  |  | 40 | 100 | по запросу
КЛАПАНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ ОТСЕЧНЫЕ И ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ АСТА СЕРИЯ Р12
КЛАПАН ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ОТСЕЧНОЙ / АСТА СЕРИЯ Р12 РЕЗЬБОВОЙ
PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI316 Тмакс=200 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р12-015-4,7O-M-16-04-200-P/ПП50 (НЗ) | р/р | нержа.сталь AISI316 | 16 | 4.7 | 1/2" | 94.92
| АСТА-Р12-020-9,5O-M-16-04-200-P/ПП50 (НЗ) | р/р | нержа.сталь AISI316 | 16 | 9.5 | 3/4" | 100.81
| АСТА-Р12-025-18,1O-M-16-04-200-P/ПП63 (НЗ) | р/р | нержа.сталь AISI316 | 16 | 18.1 | 1" | 146.98
| АСТА-Р12-032-23,1O-M-16-04-200-P/ПП63 (НЗ) | р/р | нержа.сталь AISI316 | 16 | 23.1 | 1-1/4" | 179.73
| АСТА-Р12-040-32,9O-M-16-04-200-P/ПП90 (НЗ) | р/р | нержа.сталь AISI316 | 16 | 32.9 | 1-1/2" | 250.81
| АСТА-Р12-050-52,8O-M-16-04-200-P/ПП90 (НЗ) | р/р | нержа.сталь AISI316 | 16 | 52.8 | 2" | 303.66
ПРИМЕЧАНИЕ : стоимость управляющего соленоидного клапана 49,15 Евро без НДС, стоимость пропорционального клапана (регулирующий плунжер + позиционер) - 1176,27 Евро без НДС.
КЛАПАН ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ОТСЕЧНОЙ АСТА СЕРИЯ Р12 ПОД ПРИВАРКУ ВСТЫК
PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI316 Тмакс=200 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р12-015-4,7O-M-16-04-200-C/ПП50 (НЗ) | c/c | нержа.сталь AISI316 | 16 | 4.7 | 1/2" | 94.92
| АСТА-Р12-020-9,5O-M-16-04-200-C/ПП50 (НЗ) | c/c | нержа.сталь AISI316 | 16 | 9.5 | 3/4" | 100.81
| АСТА-Р12-025-18,1O-M-16-04-200-C/ПП63 (НЗ) | c/c | нержа.сталь AISI316 | 16 | 18.1 | 1" | 146.98
| АСТА-Р12-032-23,1O-M-16-04-200-C/ПП63 (НЗ) | c/c | нержа.сталь AISI316 | 16 | 23.1 | 1-1/4" | 179.73
| АСТА-Р12-040-32,9O-M-16-04-200-C/ПП90 (НЗ) | c/c | нержа.сталь AISI316 | 16 | 32.9 | 1-1/2" | 250.81
| АСТА-Р12-050-52,8O-M-16-04-200-C/ПП90 (НЗ) | c/c | нержа.сталь AISI316 | 16 | 52.8 | 2" | 303.66
| АСТА-Р12-065-82,6O-M-16-04-200-C/ПП90 (НЗ) | c/c | нержа.сталь AISI316 | 16 | 82.6 | 2-1/2" | 368.24
| АСТА-Р12-080-127O-M-16-04-200-C/ПП125 (НЗ) | c/c | нержа.сталь AISI316 | 16 | 127 | 3" | 559.32
| АСТА-Р12-100-143O-M-16-04-200-C/ПП125 (НЗ) | c/c | нержа.сталь AISI316 | 16 | 143 | 4" | по запросу
ПРИМЕЧАНИЕ : стоимость управляющего соленоидного клапана 49,15 Евро без НДС, стоимость пропорционального клапана (регулирующий плунжер + позиционер) - 1176,27 Евро без НДС.
КЛАПАН ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ОТСЕЧНОЙ АСТА СЕРИЯ Р12 ФЛАНЦЕВЫЙ
PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI316 Тмакс=200 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р12-015-4,7O-M-16-04-200-Ф/ПП50 (НЗ) | ф/ф | нержа.сталь AISI316 | 16 | 4.7 | 1/2" | 178.02
| АСТА-Р12-020-9,5O-M-16-04-200-Ф/ПП50 (НЗ) | ф/ф | нержа.сталь AISI316 | 16 | 9.5 | 3/4" | 192.81
| АСТА-Р12-025-18,1O-M-16-04-200-Ф/ПП63 (НЗ) | ф/ф | нержа.сталь AISI316 | 16 | 18.1 | 1" | 262.11
| АСТА-Р12-032-23,1O-M-16-04-200-Ф/ПП63 (НЗ) | ф/ф | нержа.сталь AISI316 | 16 | 23.1 | 1-1/4" | 313.79
| АСТА-Р12-040-32,9O-M-16-04-200-Ф/ПП90 (НЗ) | ф/ф | нержа.сталь AISI316 | 16 | 32.9 | 1-1/2" | 408.5
| АСТА-Р12-050-52,8O-M-16-04-200-Ф/ПП90 (НЗ) | ф/ф | нержа.сталь AISI316 | 16 | 52.8 | 2" | 477.05
| АСТА-Р12-065-82,6O-M-16-04-200-Ф/ПП90 (НЗ) | ф/ф | нержа.сталь AISI316 | 16 | 82.6 | 2-1/2" | 582.99
| АСТА-Р12-080-127O-M-16-04-200-Ф/ПП125 (НЗ) | ф/ф | нержа.сталь AISI316 | 16 | 127 | 3" | 801.4
| АСТА-Р12-100-143O-M-16-04-200-Ф/ПП125 (НЗ) | ф/ф | нержа.сталь AISI316 | 16 | 143 | 4" | 1482.46
ПРИМЕЧАНИЕ : стоимость управляющего соленоидного клапана 49,15 Евро без НДС, стоимость пропорционального клапана (регулирующий плунжер + позиционер) - 1176,27 Евро без НДС.
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
РЕГУЛЯТОРЫ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ АСТА Р07/15
РЕГУЛЯТОРЫ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ АСТА Р07/15
PN 16 бар, корпус - серый чугун , Тмакс=150 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | Pнастр. бар | Kvs, м3/ч | DN | РУБ* без НДС
| АСТА-Р07/15-015-1.0-СТ-16-01-150-Ф | ф/ф | серый чугун | 0,1…1,0 0,4…1,6 1,0…4,0 3,0…7,0 6,0…12,0 | 1 | 15 | 27683.54
| АСТА-Р07/15-020-4.0-СТ-16-01-150-Ф | ф/ф | серый чугун |  | 4 | 20 | 27899.37
| АСТА-Р07/15-025-6.3-СТ-16-01-150-Ф | ф/ф | серый чугун |  | 6.3 | 25 | 29477.03
| АСТА-Р07/15-032-10-СТ-16-01-150-Ф | ф/ф | серый чугун |  | 10 | 32 | 30609.66
| АСТА-Р07/15-040-16-СТ-16-01-150-Ф | ф/ф | серый чугун |  | 16 | 40 | 32183.5
| АСТА-Р07/15-050-25-СТ-16-01-150-Ф | ф/ф | серый чугун |  | 25 | 50 | 33161.42
| АСТА-Р07/15-065-40-СТ-16-01-150-Ф | ф/ф | серый чугун |  | 40 | 65 | 36312.92
| АСТА-Р07/15-080-63-СТ-16-01-150-Ф | ф/ф | серый чугун |  | 63 | 80 | 40371.67
| АСТА-Р07/15-100-125-СТ-16-01-150-Ф | ф/ф | серый чугун |  | 125 | 100 | 44107.63
| АСТА-Р07/15-125-160-СТ-16-01-150-Ф | ф/ф | серый чугун |  | 160 | 125 | 54402.53
| АСТА-Р07/15-150-280-СТ-16-01-150-Ф | ф/ф | серый чугун |  | 280 | 150 | 107863.43
| АСТА-Р07/15-200-360-СТ-16-01-150-Ф | ф/ф | серый чугун |  | 360 | 200 | 198508.21
ПРИМЕЧАНИЕ :
КЛАПАНЫ РЕДУКЦИОННЫЕ АСТА СЕРИЯ Р05 ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ / РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "ПОСЛЕ СЕБЯ" АСТА СЕРИЯ Р05
PN 16 бар, корпус - высокопрочный чугун GJS 500-7, Тмакс=150 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | Pвых бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р05/02-050-20.0-16-02-150-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 1,5…6,0 5,0…12,0 | 20 | 50 | 523.22
| АСТА-Р05/02-065-47.0-16-02-150-Ф | ф/ф | GJS 500-7 |  | 47 | 80 | 695.14
| АСТА-Р05/02-080-72.0-16-02-150-Ф | ф/ф | GJS 500-7 |  | 72 | 80 | 806.19
| АСТА-Р05/02-100-116.0-16-02-150-Ф | ф/ф | GJS 500-7 |  | 116 | 100 | 1027.22
| АСТА-Р05/02-125-147.0-16-02-150-Ф | ф/ф | GJS 500-7 |  | 147 | 125 | 1736.24
| АСТА-Р05/02-150-172.0-16-02-150-Ф | ф/ф | GJS 500-7 |  | 172 | 250 | 2153.75
ПРИМЕЧАНИЕ : цены на клапаны с номинальным давлением PN25, PN63 (из углеродистой стали), а также на более высокие температуры - по запросу
КЛАПАНЫ РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ АСТА СЕРИЯ Р04/02
КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ ПРУЖИННЫЙ / РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "ПОСЛЕ СЕБЯ" АСТА СЕРИЯ Р04/02
PN 16 бар, корпус - бронза, Тмакс=75 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | Pвых бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р04/02-015-М(NBR)-16-06-75-Р | р/р | бронза | 1,5-6 | 2.9 | 15 | 70.9017
| АСТА-Р04/02-020-М(NBR)-16-06-75-Р | р/р | бронза | 1,5-6 | 3.9 | 20 | 77.6136
| АСТА-Р04/02-025-М(NBR)-16-06-75-Р | р/р | бронза | 1,5-6 | 5.4 | 25 | 90.5492
| АСТА-Р04/02-032-М(NBR)-16-06-75-Р | р/р | бронза | 1,5-6 | 6.1 | 32 | 142.7797
| АСТА-Р04/02-015-М(NBR)-16-06-75-Р | р/р | бронза | 0,5-4 | 2.9 | 15 | 131.7966
| АСТА-Р04/02-020-М(NBR)-16-06-75-Р | р/р | бронза | 0,5-4 | 3.9 | 20 | 147.661
| АСТА-Р04/02-025-М(NBR)-16-06-75-Р | р/р | бронза | 0,5-4 | 5.4 | 25 | 172.0678
| АСТА-Р04/02-032-М(NBR)-16-06-75-Р | р/р | бронза | 0,5-4 | 6.1 | 32 | 258.7119
КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ ПРУЖИННЫЙ / РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "ПОСЛЕ СЕБЯ" АСТА СЕРИЯ Р04/02
PN 25 бар, корпус - бронза, Тмакс=75 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | Pвых бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р04/02-015-М(NBR)-40-06-75-Р | р/р | бронза | 1,5-6 | 2.9 | 15 | 78.2237
| АСТА-Р04/02-020-М(NBR)-40-06-75-Р | р/р | бронза | 1,5-6 | 3.9 | 20 | 85.5458
| АСТА-Р04/02-025-М(NBR)-40-06-75-Р | р/р | бронза | 1,5-6 | 5.4 | 25 | 99.9458
| АСТА-Р04/02-032-М(NBR)-40-06-75-Р | р/р | бронза | 1,5-6 | 6.1 | 32 | 157.4237
| АСТА-Р04/02-040-М(NBR)-25-06-75-Р | р/р | бронза | 1,5-6 | 9 | 40 | 289.2203
| АСТА-Р04/02-050-М(NBR)-25-06-75-Р | р/р | бронза | 1,5-6 | 13 | 50 | 317.2881
| АСТА-Р04/02-015-М(NBR)-40-06-75-Р | р/р | бронза | 1,5-10 | 2.9 | 15 | 94.3322
| АСТА-Р04/02-020-М(NBR)-40-06-75-Р | р/р | бронза | 1,5-10 | 3.9 | 20 | 110.9288
| АСТА-Р04/02-025-М(NBR)-40-06-75-Р | р/р | бронза | 1,5-10 | 5.4 | 25 | 125.6949
| АСТА-Р04/02-032-М(NBR)-40-06-75-Р | р/р | бронза | 1,5-10 | 6.1 | 32 | 187.9322
| АСТА-Р04/02-040-М(NBR)-25-06-75-Р | р/р | бронза | 1,5-10 | 9 | 40 | 378.3051
| АСТА-Р04/02-050-М(NBR)-25-06-75-Р | р/р | бронза | 1,5-10 | 13 | 50 | 408.8136
| АСТА-Р04/02-015-М(NBR)-40-06-75-Р | р/р | бронза | 0,5-4 | 2.9 | 15 | 134.2373
| АСТА-Р04/02-020-М(NBR)-40-06-75-Р | р/р | бронза | 0,5-4 | 3.9 | 20 | 150.1017
| АСТА-Р04/02-025-М(NBR)-40-06-75-Р | р/р | бронза | 0,5-4 | 5.4 | 25 | 175.7288
| АСТА-Р04/02-032-М(NBR)-40-06-75-Р | р/р | бронза | 0,5-4 | 6.1 | 32 | 263.5932
| АСТА-Р04/02-040-М(NBR)-25-06-75-Р | р/р | бронза | 0,5-4 | 9 | 40 | 475.9322
| АСТА-Р04/02-050-М(NBR)-25-06-75-Р | р/р | бронза | 0,5-4 | 13 | 50 | 551.5932
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
КЛАПАНЫ РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ АСТА СЕРИЯ Р04/02
КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ ПРУЖИННЫЙ / РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "ПОСЛЕ СЕБЯ" АСТА СЕРИЯ Р04/02
PN 25 бар, корпус - бронза, Тмакс=75 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | Pвых бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р04/02-015-М(NBR)-25-06-75-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-6 | 2.9 | 15 | 384.4068
| АСТА-Р04/02-020-М(NBR)-25-06-75-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-6 | 3.9 | 20 | 444.2034
| АСТА-Р04/02-025-М(NBR)-25-06-75-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-6 | 5.4 | 25 | 485.6949
| АСТА-Р04/02-032-М(NBR)-25-06-75-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-6 | 6.1 | 32 | 556.4746
| АСТА-Р04/02-040-М(NBR)-25-06-75-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-6 | 9 | 40 | 637.0169
| АСТА-Р04/02-050-М(NBR)-25-06-75-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-6 | 13 | 50 | 833.4915
| АСТА-Р04/02-065-М(NBR)-25-06-75-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-6 | 20 | 65 | 1131.2542
| АСТА-Р04/02-080-М(NBR)-25-06-75-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-6 | 24 | 80 | 1292.339
| АСТА-Р04/02-015-М(NBR)-25-06-75-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-10 | 2.9 | 15 | 430.7797
| АСТА-Р04/02-020-М(NBR)-25-06-75-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-10 | 3.9 | 20 | 497.8983
| АСТА-Р04/02-025-М(NBR)-25-06-75-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-10 | 5.4 | 25 | 550.3729
| АСТА-Р04/02-032-М(NBR)-25-06-75-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-10 | 6.1 | 32 | 637.0169
| АСТА-Р04/02-040-М(NBR)-25-06-75-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-10 | 9 | 40 | 828
| АСТА-Р04/02-050-М(NBR)-25-06-75-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-10 | 13 | 50 | 940.8814
| АСТА-Р04/02-065-М(NBR)-25-06-75-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-10 | 20 | 65 | 1202.0339
| АСТА-Р04/02-080-М(NBR)-25-06-75-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-10 | 24 | 80 | 1355.7966
| АСТА-Р04/02-015-М(NBR)-25-06-75-Ф | ф/ф | бронза | 0,5-4 | 2.9 | 15 | 450.3051
| АСТА-Р04/02-020-М(NBR)-25-06-75-Ф | ф/ф | бронза | 0,5-4 | 3.9 | 20 | 519.8644
| АСТА-Р04/02-025-М(NBR)-25-06-75-Ф | ф/ф | бронза | 0,5-4 | 5.4 | 25 | 555.2542
| АСТА-Р04/02-032-М(NBR)-25-06-75-Ф | ф/ф | бронза | 0,5-4 | 6.1 | 32 | 654.1017
| АСТА-Р04/02-040-М(NBR)-25-06-75-Ф | ф/ф | бронза | 0,5-4 | 9 | 40 | 752.9492
| АСТА-Р04/02-050-М(NBR)-25-06-75-Ф | ф/ф | бронза | 0,5-4 | 13 | 50 | 1000.678
| АСТА-Р04/02-065-М(NBR)-25-06-75-Ф | ф/ф | бронза | 0,5-4 | 20 | 65 | 1347.2542
| АСТА-Р04/02-080-М(NBR)-25-06-75-Ф | ф/ф | бронза | 0,5-4 | 24 | 80 | 1424.1356
ПРИМЕЧАНИЕ : по запросу до DN150
КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ ПРУЖИННЫЙ / РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "ПОСЛЕ СЕБЯ" АСТА СЕРИЯ Р04/02
PN 25 бар, корпус - бронза, Тмакс=190 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | Pвых бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р04/02-015-М(NBR)-25-06-190-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-6 | 2.9 | 15 | 510.1017
| АСТА-Р04/02-020-М(NBR)-25-06-190-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-6 | 3.9 | 20 | 571.1186
| АСТА-Р04/02-025-М(NBR)-25-06-190-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-6 | 5.4 | 25 | 612.6102
| АСТА-Р04/02-032-М(NBR)-25-06-190-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-6 | 6.1 | 32 | 744.4068
| АСТА-Р04/02-040-М(NBR)-25-06-190-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-6 | 9 | 40 | 723.661
| АСТА-Р04/02-050-М(NBR)-25-06-190-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-6 | 13 | 50 | 920.1356
| АСТА-Р04/02-065-М(NBR)-25-06-190-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-6 | 20 | 65 | 1216.678
| АСТА-Р04/02-080-М(NBR)-25-06-190-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-6 | 24 | 80 | 1377.7627
| АСТА-Р04/02-015-М(NBR)-25-06-190-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-10 | 2.9 | 15 | 624.8136
| АСТА-Р04/02-020-М(NBR)-25-06-190-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-10 | 3.9 | 20 | 688.2712
| АСТА-Р04/02-025-М(NBR)-25-06-190-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-10 | 5.4 | 25 | 810.3051
| АСТА-Р04/02-032-М(NBR)-25-06-190-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-10 | 6.1 | 32 | 922.5763
| АСТА-Р04/02-040-М(NBR)-25-06-190-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-10 | 9 | 40 | 1001.8983
| АСТА-Р04/02-050-М(NBR)-25-06-190-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-10 | 13 | 50 | 1204.4746
| АСТА-Р04/02-065-М(NBR)-25-06-190-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-10 | 20 | 65 | 1654.7797
| АСТА-Р04/02-080-М(NBR)-25-06-190-Ф | ф/ф | бронза | 1,5-10 | 24 | 80 | 1717.0169
ПРИМЕЧАНИЕ : по запросу до DN150 (см.каталог на сайте www.asteama.ru)
КЛАПАНЫ РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ АСТА СЕРИЯ Р06/02
КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ ПРУЖИННЫЙ / РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "ПОСЛЕ СЕБЯ" АСТА СЕРИЯ Р06/02
PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 316, Тмакс=100°С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | Pвых бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р06/02-015-2,1-16(1,0-6,0)-04-100-Р | р/р | Нержавеющая сталь AISI 316 | 1,0…6,0 | 2.1 | 1/2" | 145.79
| АСТА-Р06/02-020-7,7-16(1,0-6,0)-04-100-Р | р/р |  | 1,0,,,6,0 | 7.7 | 3/4" | 184.72
| АСТА-Р06/02-025-9,4-16(1,0-6,0)-04-100-Р | р/р |  | 1,0,,,6,0 | 9.4 | 1" | 210.98
| АСТА-Р06/02-015-2,1-16(4,0-10,0)-04-100-Р | р/р |  | 4,0,,,10 | 2.1 | 1/2" | 145.79
| АСТА-Р06/02-020-7,7-16(4,0-10,0)-04-100-Р | р/р |  | 4,0,,,10 | 7.7 | 3/4" | 184.72
| АСТА-Р06/02-025-9,4-16(4,0-10,0)-04-100-Р | р/р |  | 4,0,,,10 | 9.4 | 1" | 210.98
| АСТА-Р06/02-015-2,1-16(8,0-13,0)-04-100-Р | р/р |  | 8,0,,,13 | 2.1 | 1/2" | 145.79
| АСТА-Р06/02-020-7,7-16(8,0-13,0)-04-100-Р | р/р |  | 8,0,,,13 | 7.7 | 3/4" | 184.72
| АСТА-Р06/02-025-9,4-16(8,0-13,0)-04-100-Р | р/р |  | 8,0,,,13 | 9.4 | 1" | 210.98
ПРИМЕЧАНИЕ : комплектация со встроенным манометром - по запросу
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
КЛАПАНЫ МЕМБРАННЫЕ АСТА СЕРИЯ Р01 С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ ПИЛОТНЫЙ / РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "ПОСЛЕ СЕБЯ" АСТА СЕРИЯ Р01/02(Т) С ТРЁХХОДОВЫМ ПИЛОТОМ
PN 16 бар, корпус - серый чугун GG25, Тмакс=80 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | Pвых бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р01/02(Т)-050-78.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | GG25 | 1,5-8,5 | 78 | 50 | 550.77
| АСТА-Р01/02(Т)-080-203.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | GG25 | 1,5-8,5 | 203 | 80 | 708.98
| АСТА-Р01/02(Т)-100-217.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | GG25 | 1,5-8,5 | 217 | 100 | 914.9237
| АСТА-Р01/02(Т)-125-330.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | GG25 | 2-8 | 330 | 125 | 1482.35
| АСТА-Р01/02(Т)-150-447.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | GG25 | 2-8 | 447 | 150 | 1679.7059
| АСТА-Р01/02(Т)-200-880.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | GG25 | 2-8 | 880 | 200 | 2592.1576
| АСТА-Р01/02(Т)-250-965.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | GG25 | 2-8 | 965 | 250 | 4191.1763
ПРИМЕЧАНИЕ : другие диапазоны давлений - по запросу
КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ / РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "ДО СЕБЯ" ПИЛОТНОГО ТИП АСТА СЕРИЯ Р01/03(Т) С ТРЁХХОДОВЫМ ПИЛОТОМ
PN 16 бар, корпус - серый чугун GG25, Тмакс=80 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | Pвх бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р01/03(Т)-050-78.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | GG25 | 1,5-8,5 | 78 | 50 | 606.0237
| АСТА-Р01/03(Т)-080-203.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | GG25 | 1,5-8,5 | 203 | 80 | 689.93
| АСТА-Р01/03(Т)-100-217.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | GG25 | 1,5-8,5 | 217 | 100 | 884.6017
| АСТА-Р01/03(Т)-125-330.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | GG25 | 2-8 | 330 | 125 | 1189.6305
| АСТА-Р01/03(Т)-150-447.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | GG25 | 2-8 | 447 | 150 | 1228.939
| АСТА-Р01/03(Т)-200-880.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | GG25 | 2-8 | 880 | 200 | 2610.9822
| АСТА-Р01/03(Т)-250-965.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | GG25 | 2-8 | 965 | 250 | 4221.1136
ПРИМЕЧАНИЕ : другие диапазоны давлений - по запросу
КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ТИП АСТА СЕРИЯ Р01/04
PN 16 бар, корпус - серый чугун GG25, Тмакс=80 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | Pмакс бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р01/04НЗ-050-78.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | GG25 | 16 | 78 | 50 | 215.328
| АСТА-Р01/04НЗ-080-203.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | GG25 | 16 | 203 | 80 | 428.8585
| АСТА-Р01/04НЗ-100-217.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | GG25 | 16 | 217 | 100 | 511.4703
| АСТА-Р01/04НЗ-125-330.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | GG25 | 16 | 330 | 125 | 1015.9415
| АСТА-Р01/04НЗ-150-447.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | GG25 | 16 | 447 | 150 | 1443.0093
| АСТА-Р01/04НЗ-200-880.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | GG25 | 16 | 880 | 200 | 2514.3653
| АСТА-Р01/04НЗ-250-965.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | GG25 | 16 | 965 | 250 | 4161.9415
ПРИМЕЧАНИЕ : DN300-600, другие диапазоны давлений - по запросу
КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ТИП АСТА СЕРИЯ Р01/06
PN 16 бар, корпус - серый чугун GG25, Тмакс=80 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | Pмакс бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р01/06-050-78.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | СЧ GG25 | 16 | 78 | 50 | 605.1441
| АСТА-Р01/06-080-203.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | СЧ GG25 | 16 | 203 | 80 | 754.2547
| АСТА-Р01/06-100-217.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | СЧ GG25 | 16 | 217 | 100 | 1038.2085
| АСТА-Р01/06-125-330.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | СЧ GG25 | 16 | 330 | 125 | 1680.0847
| АСТА-Р01/06-150-447.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | СЧ GG25 | 16 | 447 | 150 | 1959.9644
| АСТА-Р01/06-200-880.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | СЧ GG25 | 16 | 880 | 200 | 2785.9788
| АСТА-Р01/06-250-965.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | СЧ GG25 | 16 | 965 | 250 | 4192.4576
ПРИМЕЧАНИЕ : DN300-600 - по запросу
КЛАПАНЫ МЕМБРАННО-ПЛУНЖЕРНЫЕ АСТА СЕРИЯ Р02 С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ ПИЛОТНЫЙ / РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "ПОСЛЕ СЕБЯ" ТИП АСТА СЕРИЯ Р02/02(3)
С ТРЕХХОДОВЫМ ПИЛОТОМ
PN 16 бар, корпус - высокопрочный чугун GJS 500-7, Тмакс=70 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | Pвых бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р02/02(3)-040-40.6-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 1,5-8,5 | 40.6 | 40 | 844.25
| АСТА-Р02/02(3)-050-40.6-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 1,5-8,5 | 40.6 | 50 | 844.25
| АСТА-Р02/02(3)-065-68-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 1,5-8,5 | 68 | 65 | 971.37
| АСТА-Р02/02(3)-080-100-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 1,5-8,5 | 100 | 80 | 1106.12
| АСТА-Р02/02(3)-100-169-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 1,5-8,5 | 169 | 100 | 1373.06
| АСТА-Р02/02(3)-125-187-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-8,5 | 187 | 125 | 1951.21
| АСТА-Р02/02(3)-150-410-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-8,5 | 410 | 150 | 2779.21
| АСТА-Р02/02(3)-200-662-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-8,5 | 662 | 200 | 3955.6
| АСТА-Р02/02(3)-250-1126-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-8 | 0,5-8,5 | 1126 | 250 | 6049.91
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
КЛАПАНЫ МЕМБРАННО-ПЛУНЖЕРНЫЕ АСТА СЕРИЯ Р02 С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ ПИЛОТНЫЙ / РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "ПОСЛЕ СЕБЯ" ТИП АСТА СЕРИЯ Р02/02
PN 16/25 бар, корпус - высокопрочный чугун GJS 500-7, Тмакс=70 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | Pвых бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р02/02-040-40.6-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 40.6 | 40 | 1050.71
| АСТА-Р02/02-050-40.6-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 40.6 | 50 | 1050.71
| АСТА-Р02/02-065-68-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 68 | 65 | 1183.12
| АСТА-Р02/02-080-100-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 100 | 80 | 1249.32
| АСТА-Р02/02-100-169-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 169 | 100 | 1570.63
| АСТА-Р02/02-125-187-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 187 | 125 | 2219.95
| АСТА-Р02/02-150-410-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 410 | 150 | 3034.07
| АСТА-Р02/02-200-662-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 662 | 200 | 4264.47
| АСТА-Р02/02-250-1126-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 1126 | 250 | 6424.09
| АСТА-Р02/02-300-1504-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 1504 | 300 | 8867.5
| АСТА-Р02/02-400-2682-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 2682 | 400 | 18863.69
| АСТА-Р02/02-450...600 | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | по запросу | 450-600 | по запросу
| АСТА-Р02/02-040-40.6-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 40.6 | 40 | 1155.78
| АСТА-Р02/02-050-40.6-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 40.6 | 50 | 1155.78
| АСТА-Р02/02-065-68-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 68 | 65 | 1301.43
| АСТА-Р02/02-080-100-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 100 | 80 | 1374.25
| АСТА-Р02/02-100-169-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 169 | 100 | 1611.26
| АСТА-Р02/02-125-187-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 187 | 125 | 2279.15
| АСТА-Р02/02-150-410-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 410 | 150 | 3152.06
| АСТА-Р02/02-200-662-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 662 | 200 | 4399.76
| АСТА-Р02/02-250-1126-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 1126 | 250 | 6694.58
| АСТА-Р02/02-300-1504-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 1504 | 300 | 9281.25
| АСТА-Р02/02-400-2682-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 2682 | 400 | 20750.06
| АСТА-Р02/02-450...600 | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | по запросу | 450-600 | по запросу
ПРИМЕЧАНИЕ: исполнение PN40 поставляется по запросу.
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
КЛАПАНЫ МЕМБРАННО-ПЛУНЖЕРНЫЕ АСТА СЕРИЯ Р02 С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ ПИЛОТНЫЙ / РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "ДО СЕБЯ" ТИП АСТА СЕРИЯ Р02/03(3)
С ТРЕХХОДОВЫМ ПИЛОТОМ
PN 16 бар, корпус - высокопрочный чугун GJS 500-7, Тмакс=70 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | Pвх бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р02/03(3)-040-40.6-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 1,5-8,5 | 40.6 | 40 | 844.25
| АСТА-Р02/03(3)-050-40.6-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 1,5-8,5 | 40.6 | 50 | 844.25
| АСТА-Р02/03(3)-065-68-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 1,5-8,5 | 68 | 65 | 971.37
| АСТА-Р02/03(3)-080-100-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 1,5-8,5 | 100 | 80 | 1106.12
| АСТА-Р02/03(3)-100-169-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 1,5-8,5 | 169 | 100 | 1373.06
| АСТА-Р02/03(3)-125-187-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-8,5 | 187 | 125 | 1951.21
| АСТА-Р02/03(3)-150-410-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-8,5 | 410 | 150 | 2779.21
| АСТА-Р02/03(3)-200-662-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-8,5 | 662 | 200 | 3955.6
| АСТА-Р02/03(3)-250-1126-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-8 | 0,5-8,5 | 1126 | 250 | 6049.91
КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ ПИЛОТНЫЙ / РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "ДО СЕБЯ" ТИП АСТА СЕРИЯ Р02/03
PN 16/25 бар, корпус - высокопрочный чугун GJS 500-7, Тмакс=70 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | Pвых бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р02/03-040-40.6-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 40.6 | 40 | 1144.68
| АСТА-Р02/03-050-40.6-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 40.6 | 50 | 1144.68
| АСТА-Р02/03-065-68-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 68 | 65 | 1272.81
| АСТА-Р02/03-080-100-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 100 | 80 | 1336.88
| АСТА-Р02/03-100-169-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 169 | 100 | 1626.86
| АСТА-Р02/03-125-187-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 187 | 125 | 1925.47
| АСТА-Р02/03-150-410-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 410 | 150 | 2991.76
| АСТА-Р02/03-200-662-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 662 | 200 | 4164.41
| АСТА-Р02/03-250-1126-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 1126 | 250 | 6300
| АСТА-Р02/03-300-1504-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 1504 | 300 | 8872.25
| АСТА-Р02/03-400-2682-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 2682 | 400 | 20211.1
| АСТА-Р02/03-450...600 | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | по запросу | 450-600 | по запросу
| АСТА-Р02/03-040-40.6-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 40.6 | 40 | 1259.15
| АСТА-Р02/03-050-40.6-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 40.6 | 50 | 1259.15
| АСТА-Р02/03-065-68-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 68 | 65 | 1400.09
| АСТА-Р02/03-080-100-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 100 | 80 | 1470.57
| АСТА-Р02/03-100-169-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 169 | 100 | 1710.02
| АСТА-Р02/03-125-187-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 187 | 125 | 2023.88
| АСТА-Р02/03-150-410-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 410 | 150 | 3101.08
| АСТА-Р02/03-200-662-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 662 | 200 | 4417.25
| АСТА-Р02/03-250-1126-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 1126 | 250 | 6682.5
| АСТА-Р02/03-300-1504-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 1504 | 300 | 9344.17
| АСТА-Р02/03-400-2682-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 2682 | 400 | 21244.11
| АСТА-Р02/03-450...600 | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | по запросу | 450-600 | по запросу
ПРИМЕЧАНИЕ: исполнение PN40 поставляется по запросу.
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
КЛАПАНЫ МЕМБРАННО-ПЛУНЖЕРНЫЕ АСТА СЕРИЯ Р02 С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ТИП АСТА СЕРИЯ Р02/04
PN 16 бар, корпус - высокопрочный чугун GJS 500-7, Тмакс=70 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | Pвых бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р02/04-040-40.6-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 40.6 | 40 | 712.22
| АСТА-Р02/04-050-40.6-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 40.6 | 50 | 712.22
| АСТА-Р02/04-065-68-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 68 | 65 | 854.24
| АСТА-Р02/04-080-100-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 100 | 80 | 925.78
| АСТА-Р02/04-100-169-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 169 | 100 | 1126.53
| АСТА-Р02/04-125-187-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 187 | 125 | 1369.98
| АСТА-Р02/04-150-410-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 410 | 150 | 2313.92
| АСТА-Р02/04-200-662-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 662 | 200 | 2936.44
| АСТА-Р02/04-250-1126-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 1126 | 250 | 4626.76
| АСТА-Р02/04-300-1504-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 1504 | 300 | 8202.81
| АСТА-Р02/04-400-2682-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 2682 | 400 | 9076.27
| АСТА-Р02/04-450...600 | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | по запросу | 450-600 | по запросу
КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ТИП АСТА СЕРИЯ Р02/06
PN 16 бар, корпус - высокопрочный чугун GJS 500-7, Тмакс=70 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | Pвых бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р02/06-040-40.6-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 40.6 | 40 | 846.15
| АСТА-Р02/06-050-40.6-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 40.6 | 50 | 846.15
| АСТА-Р02/06-065-68-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 68 | 65 | 988.78
| АСТА-Р02/06-080-100-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 100 | 80 | 1144.07
| АСТА-Р02/06-100-169-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 169 | 100 | 1460.19
| АСТА-Р02/06-125-187-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 187 | 125 | 1796.34
| АСТА-Р02/06-150-410-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 410 | 150 | 2733.97
| АСТА-Р02/06-200-662-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 662 | 200 | 3942.92
| АСТА-Р02/06-250-1126-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 1126 | 250 | 6085.7
| АСТА-Р02/06-300-1504-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 1504 | 300 | 9055.98
| АСТА-Р02/06-400-2682-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 2682 | 400 | 17,767,53
| АСТА-Р02/06-450...600 | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | по запросу | 450-600 | по запросу
РЕГУЛЯТОР РАСХОДА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПИЛОТНЫЙ ТИП АСТА СЕРИЯ Р02/09
PN 16/25 бар, корпус - высокопрочный чугун GJS 500-7, Тмакс=70 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | Pвых бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р02/09-040-40.6-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 40.6 | 40 | 1216.75
| АСТА-Р02/09-050-40.6-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 40.6 | 50 | 1216.75
| АСТА-Р02/09-065-68-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 68 | 65 | 1375.27
| АСТА-Р02/09-080-100-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 100 | 80 | 1453.98
| АСТА-Р02/09-100-169-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 169 | 100 | 1663.88
| АСТА-Р02/09-125-187-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 187 | 125 | 2236.88
| АСТА-Р02/09-150-410-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 410 | 150 | 3075.25
| АСТА-Р02/09-200-662-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 662 | 200 | 4278.81
| АСТА-Р02/09-250-1126-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 1126 | 250 | 6512.26
| АСТА-Р02/09-300-1504-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 1504 | 300 | 8926.14
| АСТА-Р02/09-400-2682-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | 2682 | 400 | 19110.86
| АСТА-Р02/09-450...600 | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-16 | по запросу | 450-600 | по запросу
| АСТА-Р02/09-040-40.6-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 40.6 | 40 | 1338.43
| АСТА-Р02/09-050-40.6-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 40.6 | 50 | 1338.43
| АСТА-Р02/09-065-68-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 68 | 65 | 1512.8
| АСТА-Р02/09-080-100-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 100 | 80 | 1599.38
| АСТА-Р02/09-100-169-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 169 | 100 | 1830.27
| АСТА-Р02/09-125-187-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 187 | 125 | 2306.78
| АСТА-Р02/09-150-410-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 410 | 150 | 3171.36
| АСТА-Р02/09-200-662-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 662 | 200 | 4429.83
| АСТА-Р02/09-250-1126-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 1126 | 250 | 6758.01
| АСТА-Р02/09-300-1504-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 1504 | 300 | 9818.76
| АСТА-Р02/09-400-2682-М(NBR)-25-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | 2682 | 400 | 19483.76
| АСТА-Р02/09-450...600 | ф/ф | GJS 500-7 | 0,5-25 | по запросу | 450-600 | по запросу
ПРИМЕЧАНИЕ: исполнение PN40 поставляется по запросу.
С функционалом других исполнений обвязок пилотных клапанов АСТА вы можете ознакомиться в каталогах
КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ АСТА СЕРИЙ П01 и П02
КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ АСТА СЕРИЯ П01
PN 16 бар, корпус - серый чугун GG25, Тмакс=300 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | P бар |  | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-П01-15х15- СТ-16-01-300-Ф | ф/ф | чугун СЧ | 16 |  | 15х15 | 202.53
| АСТА-П01-20х20- СТ-16-01-300-Ф | ф/ф |  | 16 |  | 20х20 | 206.75
| АСТА-П01-25х25- СТ-16-01-300-Ф | ф/ф |  | 16 |  | 25х25 | 219.4
| АСТА-П01-32х32- СТ-16-01-300-Ф | ф/ф |  | 16 |  | 32х32 | 256.32
| АСТА-П01-40х40- СТ-16-01-300-Ф | ф/ф |  | 16 |  | 40х40 | 290.07
| АСТА-П01-50х50- СТ-16-01-300-Ф | ф/ф |  | 16 |  | 50х50 | 375.52
| АСТА-П01-65х65- СТ-16-01-300-Ф | ф/ф |  | 16 |  | 65х65 | 487.33
| АСТА-П01-80х80- СТ-16-01-300-Ф | ф/ф |  | 16 |  | 80х80 | 664.53
| АСТА-П01-100х100- СТ-16-01-300-Ф | ф/ф |  | 16 |  | 100х100 | 863.89
| АСТА-П01-125х125- СТ-16-01-300-Ф | ф/ф |  | 16 |  | 125х125 | 1253.12
| АСТА-П01-150х150- СТ-16-01-300-Ф | ф/ф |  | 16 |  | 150х150 | 1657.12
| АСТА-П01-200х200- СТ-16-01-300-Ф | ф/ф |  | 16 |  | 200х200 | 2555.82
| АСТА-П01-250х250- СТ-16-01-300-Ф | ф/ф |  | 16 |  | выше 250 | по запросу
ПРИМЕЧАНИЕ : другие материалы корпуса - по запросу
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ АСТА СЕРИЙ П01 и П02
КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПОЛНОПОДЪЁМНЫЙ ЧУГУННЫЙ АСТА СЕРИЯ П02
PN 16 бар, корпус - серый чугун GG25, Тмакс=300 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | P бар |  | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-П02-20х32- СТ-16-01-300-Ф | ф/ф | чугун СЧ | 16 |  | 20x32 | 258.99
| АСТА-П02-25х40- СТ-16-01-300-Ф | ф/ф |  | 16 |  | 25x40 | 279.53
| АСТА-П02-32х50- СТ-16-01-300-Ф | ф/ф |  | 16 |  | 32x50 | 308.01
| АСТА-П02-40х65- СТ-16-01-300-Ф | ф/ф |  | 16 |  | 40x65 | 383.95
| АСТА-П02-50х80- СТ-16-01-300-Ф | ф/ф |  | 16 |  | 50x80 | 505.0039
| АСТА-П02-65х100- СТ-16-01-300-Ф | ф/ф |  | 16 |  | 65x100 | 657.15
| АСТА-П02-80х125- СТ-16-01-300-Ф | ф/ф |  | 16 |  | 80x125 | 912.7177
| АСТА-П02-100х150- СТ-16-01-300-Ф | ф/ф |  | 16 |  | 100x150 | 1282.8741
| АСТА-П02-125х200- СТ-16-01-300-Ф | ф/ф |  | 16 |  | 125x200 | 1804.1259
| АСТА-П02-150х250- СТ-16-01-300-Ф | ф/ф |  | 16 |  | 150x250 | 2674.7215
| АСТА-П02-200х300- СТ-16-01-300-Ф | ф/ф |  | 16 |  | выше 150 | по запросу
ПРИМЕЧАНИЕ : другие материалы корпуса - по запросу
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ АСТА СЕРИЙ П04 и П05
КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ЛАТУННЫЙ АСТА СЕРИЯ П04
PN 40 бар, корпус - латунь, Тмакс=200 °С
развоздушиватель - гайка
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN | DN |  | у.е.* без НДС
| АСТА-П04-15х20-гM(В)-16-06-200-Р | р/р | латунь | 40 | 1/2"х 3/4" |  | 30.55
| АСТА-П04-20х25-гM(В)-16-06-200-Р | р/р |  | 40 | 3/4"х 1" |  | 65.82
| АСТА-П04-25х25-гM(В)-16-06-200-Р | р/р |  | 40 | 1"х 1" |  | 79.53
| АСТА-П04-32х32-гM(В)-16-06-200-Р | р/р |  | 40 | 1 1/4"х1 1/4" |  | 148.7
| АСТА-П04-40х40-гM(В)-16-06-200-Р | р/р |  | 40 | 1 1/2" х 1 1/2" |  | 230.02
| АСТА-П04-50х40-гM(В)-16-06-200-Р | р/р |  | 40 | 2"х 1 1/2" |  | 249.78
КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ЛАТУННЫЙ АСТА СЕРИЯ П04
PN 40 бар, корпус - латунь, Тмакс=200 °С,
развоздушиватель - рычаг.
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN | DN |  | у.е.* без НДС
| АСТА-П04-10х25-рM(В)-16-06-200-Р | р/р | латунь | 40 | 3/8"х 1" |  | 86.42
| АСТА-П04-15х25-рM(В)-16-06-200-Р | р/р |  | 40 | 1/2"х 1" |  | 89.43
| АСТА-П04-20х25-рM(В)-16-06-200-Р | р/р |  | 40 | 3/4"х 1" |  | 98.48
| АСТА-П04-25х25-рM(В)-16-06-200-Р | р/р |  | 40 | 1"х 1" |  | 109.53
| АСТА-П04-32х32-рM(В)-16-06-200-Р | р/р |  | 40 | 1 1/4"х1 1/4" |  | 156.78
| АСТА-П04-40х40-рM(В)-16-06-200-Р | р/р |  | 40 | 1 1/2" х 1 1/2" |  | 245.83
| АСТА-П04-50х50-рM(В)-16-06-200-Р | р/р |  | 40 | 2"х 2" |  | 281.25
ПРИМЕЧАНИЕ : другие исполнения - по запросу
КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ АСТА СЕРИЯ П04
PN 40 бар, корпус - нержавеющая сталь, Тмакс=200 °С,
развоздушиватель - рычаг.
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN | DN |  | у.е.* без НДС
| АСТА-П04-15х25-рM(В)-16-04-200-Р | р/р | нержавеющая сталь | 40 | 1/2"х 1" |  | 274.06
| АСТА-П04-20х25-рM(В)-16-04-200-Р | р/р |  | 40 | 3/4"х 1" |  | 274.06
| АСТА-П04-25х25-рM(В)-16-04-200-Р | р/р |  | 40 | 1"х 1" |  | 274.06
| АСТА-П04-32х32-рM(В)-16-04-200-Р | р/р |  | 40 | 1 1/4"х1 1/4" |  | 508.9
| АСТА-П04-40х40-рM(В)-16-04-200-Р | р/р |  | 40 | 1 1/2" х 1 1/2" |  | 608.72
| АСТА-П04-50х40-рM(В)-16-06-200-Р | р/р |  | 40 | 2"х 1 1/2"" |  | 655.89
КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ АСТА СЕРИЯ П04
PN 40 бар, корпус - нержавеющая сталь, Тмакс=200 °С
развоздушиватель - гайка
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN | DN |  | у.е.* без НДС
| АСТА-П04-15х20-гM(В)-16-04-200-Р | р/р | нержавеющая сталь | 40 | 1/2"х 3/4" |  | 172.43
| АСТА-П04-20х25-гM(В)-16-04-200-Р | р/р |  | 40 | 3/4"х 1" |  | 244.03
| АСТА-П04-25х25-гM(В)-16-04-200-Р | р/р |  | 40 | 1"х 1" |  | 244.03
| АСТА-П04-32х32-гM(В)-16-04-200-Р | р/р |  | 40 | 1 1/4"х1 1/4" |  | 471.45
| АСТА-П04-40х40-гM(В)-16-04-200-Р | р/р |  | 40 | 1 1/2" х 1 1/2" |  | 576.92
| АСТА-П04-50х40-гM(В)-16-04-200-Р | р/р |  | 40 | 2"х 1 1/2" |  | 622.01
КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ АСТА СЕРИЯ П04
PN 40 бар, корпус - нержавеющая сталь, Тмакс=200 °С,
развоздушиватель - рычаг.
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN | DN |  | у.е.* без НДС
| АСТА-П04-15х20-рM(В)-16-04-200-Ф | ф/ф | нержавеющая сталь | 40 | 15х20 |  | 804.68
| АСТА-П04-20х25-рM(В)-16-04-200-Ф | ф/ф |  | 40 | 20х25 |  | 1008.07
| АСТА-П04-25х32-рM(В)-16-04-200-Ф | ф/ф |  | 40 | 25х32 |  | 1010.49
| АСТА-П04-32х40-рM(В)-16-04-200-Ф | ф/ф |  | 40 | 32х40 |  | 1135.01
| АСТА-П04-40х40-рM(В)-16-04-200-Ф | ф/ф |  | 40 | 40х40 |  | 1333.98
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ АСТА СЕРИЙ П04 и П05
КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ АСТА СЕРИЯ П04
PN 40 бар, корпус - нержавеющая сталь, Тмакс=200 °С,
развоздушиватель - гайка.
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN | DN |  | у.е.* без НДС
| АСТА-П04-15х20-гM(В)-16-04-200-Ф | ф/ф | нержавеющая сталь | 40 | 15х20 |  | 756.4
| АСТА-П04-20х25-гM(В)-16-04-200-Ф | ф/ф |  | 40 | 20х25 |  | 947.59
| АСТА-П04-25х32-гM(В)-16-04-200-Ф | ф/ф |  | 40 | 25х32 |  | 949.86
| АСТА-П04-32х40-гM(В)-16-04-200-Ф | ф/ф |  | 40 | 32х40 |  | 1066.91
| АСТА-П04-40х40-гM(В)-16-04-200-Ф | ф/ф |  | 40 | 40х40 |  | 1253.94
КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СО СВОБОДНЫМ ИСТЕЧЕНИЕМ ВОЗДУХА АСТА СЕРИЯ П05
PN 60 бар, корпус - латунь или нерж.стал
развоздушиватель - гайка
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN | DN |  | у.е.* без НДС
| АСТА-П05-08-гM(В)-60-06-200-Р | резьбовое | латунь | 60 | 1/4" |  | 39.99
| АСТА-П05-10-гM(В)-60-06-200-Р | резьбовое |  | 60 | 3/8" |  | 39.99
| АСТА-П05-15-гM(В)-60-06-200-Р | резьбовое |  | 60 | 1/2" |  | 39.99
| АСТА-П05-20-гM(В)-60-06-200-Р | резьбовое |  | 60 | 3/4" |  | 56.07
| АСТА-П05-25-гM(В)-60-06-200-Р | резьбовое |  | 60 | 1" |  | 86.41
| АСТА-П05-32-гM(В)-60-06-200-Р | резьбовое |  | 60 | 1 1/4" |  | 184.12
| АСТА-П05-40-M(В)-60-06-200-Р | резьбовое |  | 60 | 1 1/2" |  | 270.12
| АСТА-П05-50-M(В)-60-06-200-Р | резьбовое |  | 60 | 2" |  | 375.34
| АСТА-П05-08-M(В)-60-04-200-Р | резьбовое | нержавеющая сталь | 60 | 1/4" |  | 240.74
| АСТА-П05-10-M(В)-60-04-200-Р | резьбовое |  | 60 | 3/8" |  | 240.74
| АСТА-П05-15-M(В)-60-04-200-Р | резьбовое |  | 60 | 1/2" |  | 240.74
| АСТА-П05-20-M(В)-60-04-200-Р | резьбовое |  | 60 | 3/4" |  | 275.3
| АСТА-П05-25-M(В)-60-04-200-Р | резьбовое |  | 60 | 1" |  | 320.93
| АСТА-П05-32-M(В)-60-04-200-Р | резьбовое |  | 60 | 1 1/4" |  | 464.49
| АСТА-П05-40-M(В)-60-04-200-Р | резьбовое |  | 60 | 1 1/2" |  | 536.18
| АСТА-П05-50-M(В)-60-04-200-Р | резьбовое |  | 60 | 2" |  | 1189.22
ПРИМЕЧАНИЕ : другие исполнения - по запросу
СЕПАРАТОРЫ АСТА СЕРИЯ С25
СЕПАРАТОРЫ ДЛЯ ПАРА И СИСТЕМ СЖАТОГО ВОЗДУХА АСТА СЕРИЯ С25
PN 25 бар, корпус - углеродистая сталь, Тмакс=300 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | P бар |  | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-С25-01-015-СР-25-03-300-Ф | ф/ф | углеродистая сталь | 25 |  | 15 | 70.308
| АСТА-С25-01-020-СР-25-03-300-Ф | ф/ф |  | 25 |  | 20 | 73.125
| АСТА-С25-01-025-СР-25-03-300-Ф | ф/ф |  | 25 |  | 25 | 84.375
| АСТА-С25-01-032-СР-25-03-300-Ф | ф/ф |  | 25 |  | 32 | 140.634
| АСТА-С25-01-040-СР-25-03-300-Ф | ф/ф |  | 25 |  | 40 | 147.672
| АСТА-С25-01-050-СР-25-03-300-Ф | ф/ф |  | 25 |  | 50 | 182.799
| АСТА-С25-01-065-СР-25-03-300-Ф | ф/ф |  | 25 |  | 65 | 253.125
| АСТА-С25-01-080-СР-25-03-300-Ф | ф/ф |  | 25 |  | 80 | 288.279
| АСТА-С25-01-100-СР-25-03-300-Ф | ф/ф |  | 25 |  | 100 | 386.694
| АСТА-С25-01-125-СР-25-03-300-Ф | ф/ф |  | 25 |  | 125 | 931.131
| АСТА-С25-01-150-СР-25-03-300-Ф | ф/ф |  | 25 |  | 150 | 1270.323
| АСТА-С25-01-200-СР-25-03-300-Ф | ф/ф |  | 25 |  | 200 | 2458.44
| АСТА-С25-01-250-СР-25-03-300-Ф | ф/ф |  | 25 |  | 250 | 4631.877
| АСТА-С25-01-300-СР-25-03-300-Ф | ф/ф |  | 25 |  | 300 | 5695.866
ПРИМЕЧАНИЕ : другие давления - по запросу
СМОТРОВЫЕ СТЁКЛА АСТА В01
СМОТРОВЫЕ СТЁКЛА АСТА В01
PN 16 бар, корпус - углероистая сталь, Тмакс=200 °С,
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN | DN |  | у.е.* без НДС
| АСТА-В01-015-25-03-200-Ф | ф/ф | углеродистая сталь | 25 | 15 |  | 96.8
| АСТА-В01-020-25-03-200-Ф | ф/ф |  | 25 | 20 |  | 102.78
| АСТА-В01-025-25-03-200-Ф | ф/ф |  | 25 | 25 |  | 122.75
| АСТА-В01-032-25-03-200-Ф | ф/ф |  | 25 | 32 |  | 150.69
| АСТА-В01-040-25-03-200-Ф | ф/ф |  | 25 | 40 |  | 159.69
| АСТА-В01-050-25-03-200-Ф | ф/ф |  | 25 | 50 |  | 188.61
| АСТА-В01-065-16-03-200-Ф | ф/ф |  | 16 | 65 |  | 319.34
| АСТА-В01-080-16-03-200-Ф | ф/ф |  | 16 | 80 |  | 356.27
| АСТА-В01-100-16-03-200-Ф | ф/ф |  | 16 | 100 |  | 536.89
| АСТА-В01-040-16-03-200-Ф | ф/ф |  | 16 | 125 |  | 1744.48
| АСТА-В01-040-16-03-200-Ф | ф/ф |  | 16 | 150 |  | 2071.82
| АСТА-В01-050-16-03-200-Ф | ф/ф |  | 16 | 200 |  | 2526.38
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.